# POL-09 · Política de Seguridad Física y del Entorno

**Función del MCU 5.0:** Proteger (PR.PT — protección del entorno físico)

**ISO/IEC 27001:** A.7.1-A.7.14 (seguridad física y ambiental) · A.7.10 (prevención de robo) · A.7.12 (seguridad de cableado)

**BCU:** EMG — control de acceso físico y protección de centros de datos

**URCDP:** Ley 18.331 art. 10 — las medidas físicas protegen los datos personales en soporte físico y digital

**Nivel del curso:** 🟢 Descubrir → 🟡 Practicar

### ENCABEZADO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código | POL-09 |
| Título | Seguridad Física y del Entorno |
| Versión | 1.0 |
| Estado | [Borrador / En revisión / Aprobado] |
| Fecha de aprobación | [COMPLETAR] |
| Elaborado por | Seguridad Física + RSI |
| Revisado por | Comité de Seguridad · Facilities |
| Aprobado por | Dirección General |
| Clasificación | Uso interno |
| Próxima revisión | [Fecha, máx. 1 año] |

### 1. Objetivo

Proteger los edificios, salas, equipos, centros de datos y medios físicos del Banco contra accesos no autorizados, daños, robo e incidentes ambientales (incendio, inundación, corte eléctrico).

### 2. Alcance

Aplica a todas las sedes, salas de servidores, salas técnicas, sucursales, áreas administrativas, equipos portátiles y medios físicos de almacenamiento.

### 3. Reglas obligatorias

Control de acceso físico: puertas con tarjeta/biometría; acceso por zonas según función (menor privilegio físico).

Zonas sensibles (datacenter, sala de comunicaciones): acceso restringido, registro de visitas y acompañamiento.

Visitas y contratistas: registro de ingreso/egreso, identificación visible y acompañamiento en zonas sensibles.

Seguridad ambiental: extinción de incendios, detección de agua, control de temperatura/humedad, energía redundante (UPS/grupo electrógeno) en datacenter.

Equipos móviles: se aseguran (cable de seguridad) en áreas de atención al público; nunca se dejan desatendidos (POL-18).

Medios físicos (discos, cintas, impresiones): almacenamiento bajo llave y destrucción segura al vencerse (PRO-09).

Cableado y planta: acceso protegido; los puertos de red sin uso se deshabilitan o se controlan (POL-12).

Escritorio y pantalla limpia: sin información confidencial a la vista (POL-18).

Los incidentes físicos se reportan por el canal de incidentes (POL-07/PRO-04).

### 4. Responsabilidades

Seguridad Física: operación de controles físicos, videovigilancia, rondas.

Facilities: mantenimiento ambiental y estructural.

RSI: coordina la seguridad física con la lógica en zonas sensibles.

Todo el personal: porta credencial, no permite colados (social engineering), reporta anomalías.

### 5. Cumplimiento y revisión

Las violaciones de acceso físico se investigan como incidentes. Revisión anual de la política y auditorías periódicas de acceso físico.

### Evidencia del kit

| Evidencia | Documento canónico |
| --- | --- |
| Registro de visitas y accesos | PR-04 |
| Registro de acceso al datacenter | PR-04, PR-03 |
| Inventario de activos físicos | ID-01 |
| Controles ambientales | BCU-01 |
| Procedimiento de destrucción | PRO-09 |